Załącznik nr 1

do uchwały nr VIII/64/19

Rady Gminy Choceń

z dnia 18 czerwca 2019 r.

PROJEKT

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Choceń

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Choceń realizowanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

§ 2. Ilekroć  w niniejszym  regulaminie  mowa  o ustawie  rozumie  się  przez  to  ustawę  z dnia  7 czerwca 2001r.   o zbiorowym   zaopatrzeniu   w wodę  i zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków. Pozostałe pojęcia użyte w regulaminie mają znaczenie wskazane w ustawie.

Rozdział 2

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków:

1) dostarcza Odbiorcy wodę:

a) pod odpowiednim ciśnieniem w przyłączu, nie niższym niż 0,06 MPa,

b) o parametrach określonych w aktualnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

c) w ilości nie mniejszej niż 0,5m³/dobę;

2) odbiera ścieki w sposób ciągły o stanie i składzie zgodnym z przepisami art. 9-11 ustawy, w ilości nie mniejszej niż 0,5m³/dobę.

2. Umowa określa rodzaj ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń tych ścieków.

§4. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody oraz jakości odprowadzanych ścieków bytowych i przemysłowych.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy.

§5. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w tym dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia niezawodne działanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, o ile znajdują się w jego posiadaniu.

3. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożenia.

4. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia, o którym mowa w ust. 3, pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia.

Rozdział 3

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 6. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawartej między Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,  a Odbiorcą.

- Treść umowy nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz postanowień Regulaminu.

- Strony ustalają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób jej uiszczania.

- Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania naliczonej należności. W razie uwzględnienia reklamacji ewentualna nadpłata podlega na życzenie Odbiorcy zwrotowi lub zostaje zaliczona na poczet przyszłych należności.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany faktyczne i prawne skutkujące zmianą treści umowy Odbiorca powinien zgłaszać Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w ciągu 7 dni.

- Nie wymaga zmiany umowy zastosowanie przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nowej taryfy lub grupy taryfowej.

- Zmiana okresu rozliczeniowego stanowi zmianę umowy.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może skrócić okres rozliczeniowy w przypadku niewywiązywania się przez Odbiorcę z terminowego regulowania należności co najmniej dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego.

Rozdział 4

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 8. 1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z Odbiorcą w oparciu o ceny i stawki opłat określone w taryfie oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

- W przypadku zmiany taryfy, rozliczenia w okresie międzyodczytowym dokonuje się proporcjonalnie do okresu obowiązywania starej i nowej taryfy w danym okresie rozliczeniowym.

§ 9. 1 Odbiorca usług uiszcza należność za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych  przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

- W przypadku niemożności odczytania wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia fakturę zaliczkową, która zostaje skorygowana w następnym okresie rozliczeniowym.

§ 10. 1. Ilość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków ustala się zgodnie z ustawą.

- W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ustawy.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r.  w sprawie  określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 11. 1. Odczyt wodomierzy: głównego, dodatkowego, lokalowego, w punkcie czerpalnym na ujęciu własnym wody lub urządzenia pomiarowego następuje w umownych okresach rozliczeniowych nie rzadziej niż dwa razy do roku.

- Odczytu, o którym mowa w ust. 1 dokonuje upoważniony pracownik Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

§ 12. 1. Odbiorca powinien:

- pobierać wodę wyłącznie w celach określonych w umowie;

- pobierać wodę w celu  zasilania nieruchomości określonych w  umowie;

- odprowadzać ścieki tylko z nieruchomości  oznaczonych w umowie.

- Zakazuje się bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego:

- odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych;

- pobierania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele inne niż przeciwpożarowe;

- podłączania do przyłącza lub instalacji wodociągowej oraz do instalacji kanalizacyjnej bądź przyłącza kanalizacyjnego innych nieruchomości.

Rozdział 5

Warunki przyłączania do sieci

§ 13. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa w Przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym wniosek o przyłączenie, który zawiera co najmniej:

- imię i nazwisko (lub nazwę) i adres wnioskodawcy;

- adres do korespondencji;

- odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu;

- określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;

- określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody;

- określenie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających;

- określenie sposobu zagospodarowania wód deszczowych;

- opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie wielkości i rodzaju powierzchni utwardzonych, z których wody opadowe będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej;

- wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym wzór wniosku.

§ 14. 1. Warunki przyłączenia zawierają w szczególności:

  - miejsce i sposób włączenia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do sieci oraz sposób połączenia z instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi nieruchomości;

  - parametry techniczne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;

  - dane dotyczące ciśnienia i ilość wody wymaganej dla zaopatrzenia nieruchomości w wodę;

  - ilość, rodzaj i jakość odprowadzanych ścieków;

  - dane szczegółowe dotyczące: średnicy i miejsca lokalizacji wodomierza głównego wraz      z zaworami, wodomierzy przy punktach czerpalnych i wodomierzy dodatkowych, parametrów i miejsca lokalizacji urządzenia pomiarowego i parametrów innych urządzeń technicznych wynikających z dokumentacji projektowej.

    - Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku i załączników. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu. Termin  ważności wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wynosi dwa lata od dnia ich wydania.

§ 15. 1. Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej  lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego, jak również montaż urządzeń pomiarowych zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zastrzega sobie prawo do wykonania włączenia do sieci wodociągowej.

§ 16.  Odmowa wydania warunków przyłączenia do sieci następuje w formie pisemnej i wymaga uzasadnienia.

Rozdział 6

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług

wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 17.1. Dostęp do usług uwarunkowany jest technicznymi możliwościami istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, takimi jak: przepustowość, zdolność produkcyjna, lokalizacja nieruchomości, stan techniczny urządzeń wodociągowych                  i kanalizacyjnych.

- Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące dostępności tych usług w siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

- Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych winny być określone w sposób wyczerpujący.

- Wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać wszelkie wymogi zgodnie                   z obowiązującymi normami.

- Możliwości dostępu do usług wodociągowych w przyszłości określają:

  - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń;

  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń.

§ 18.1 Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych:

  - przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE o średnicy od 32 mm do 90 mm;

  - w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający zasuwę, obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować lub założyć płytę betonową;

  - przyłącza kanalizacyjne wykonać z rur PE lub PCV o średnicy od 53 mm do 250 mm;

  - przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu przydomowe przepompownie ścieków, rozdrabniarki.

    - Przy projektowaniu przyłącza należy uwzględnić:

  - prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą;

  - posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem;

  - dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.

Rozdział 7

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 19. 1. Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu, który polega na sprawdzeniu przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodności wykonania przyłącza z dokumentacją projektową i warunkami przyłączenia, w tym kontroli:

  - ułożenia rur w otwartym wykopie, pod rygorem odkrycia wykonanego przyłącza przez podmiot przyłączany bądź pokrycia kosztu inspekcji

  - wykonania studni wodomierzowej na przyłączu wodociągowym;

  - wykonania studni kanalizacyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.

- Protokół odbioru technicznego przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowości jego wykonania.

- Protokół odbioru technicznego stanowi wniosek o zawarcie umowy, o której mowa w § 6.

- Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej lub włączenie odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej, dokonywane jest przez pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza oraz zawarciu umowy.

Rozdział 8

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 20. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń ciągłości zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

- O przerwach w dostawie wody wynikających z prac remontowych lub konserwacyjnych Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powiadomi odbiorców usług, poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem, wskazując przewidywany termin przywrócenia świadczenia usług.

- W przypadkach, gdyby przerwa trwała dłużej niż 24 godziny, powiadamia się odbiorców na siedem dni przed terminem prac oraz zapewnia się zastępczy punkt poboru wody dla odbiorców.

§ 21. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

Rozdział 9

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 22. 1.Odbiorca ma prawo do uzyskania od Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego:

  - wszelkich informacji dotyczących realizowanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usług;

  - wyjaśnienia treści: umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, warunków przyłączenia,

  - informacji o występujących  zakłóceniach w realizacji usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, w tym planowanych przerwach w świadczeniu usług.

- Ponadto Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w siedzibie oraz na swojej stronie internetowej:

- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

- przepisy określające zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;

- taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 23. 1. Odbiorca ma prawo do zgłaszania reklamacji, dotyczących w szczególności:

- ilości i jakości świadczonych usług;

- wysokości opłat za usługi;

- funkcjonowania przyrządów pomiarowych (opomiarowania) niezależnie od ich własności.

- Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego osobiście lub telefonicznie do protokołu lub w formie pisemnej na jego adres, albo w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na stronie internetowej.

- Reklamacja dotycząca naruszenia jakości, ciągłości dostaw i ciśnienia wody powinna być zgłoszona niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia w celu dokonania sprawdzenia przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne parametrów wody.

- Reklamacja powinna zawierać:

  - imię i nazwisko lub firmę Odbiorcy oraz jego adres zamieszkania bądź siedziby;

  - opis przedmiotu reklamacji;

  - przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

  - numer i datę zawarcia  umowy, jeśli Odbiorca posiada więcej niż jedną umowę;

  - podpis Odbiorcy.

- Przyjęcie reklamacji jest pisemnie potwierdzane oraz wpisywane do rejestru reklamacji.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpatruje reklamację w terminie do 21 dni roboczych od daty jej wniesienia. Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni.

- Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości należącej do Odbiorcy, udostępnia on nieruchomość osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Zaniechanie tego obowiązku wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Możliwe jest także udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną, faxem lub w inny sposób, o ile Odbiorca wskaże taką formę.

- Odmowa uwzględnienia reklamacji przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w całości lub w części wymaga sporządzenia uzasadnienia.

- W przypadku reklamacji wskazań wodomierza głównego, reklamację uwzględnia się, o ile kontrola metrologiczna potwierdzi nieprawidłowość działania tego wodomierza.

- Jeśli reklamacja dotyczy parametrów wody, ich sprawdzenie następuje na przyłączu wodociągowym lub na najbliższym odcinku sieci wodociągowej w miejscu technicznie dostępnym.

§ 24. Informacje podane przez Odbiorcę w umowie, dotyczące w szczególności: adresu siedziby lub miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wiążą strony do czasu pisemnego zawiadomienia o ich zmianie przez Odbiorcę.

§ 25. 1. Kontrolę i czynności dokonywane na podstawie art. 7 ustawy przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących u Odbiorcy, w sposób nie zakłócający pracy,            z zastrzeżeniem art. 10 pkt 3 ustawy.

- Kontrolę w lokalu mieszkalnym przeprowadza się w godzinach od 700 do 2000, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rozdział 10

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 26. 1. Punktami przeznaczonymi do poboru wody na cele gaśnicze z sieci wodociągowej są hydranty przeciwpożarowe lub inne miejsca uzgodnione z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

- Jednostki straży pożarnej gaszące pożar i dokonujące poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego zobowiązane do:

- powiadamiania Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o miejscach pożarów, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń, nie później niż do godz. 1500 dnia następującego po dniu zaistnienia pożaru;

- przekazywania do Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego danych o ilości wody pobranej z sieci do gaszenia pożaru.