Choceń, dn. 18.10.2012 r.

OFERENCI
Przetargu Nieograniczonego

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Choceń”; 

Nr sprawy: ZP.271.3.2012
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ NR 4
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego dokumentacji technicznej (projekt budowlany, rysunki techniczne) dotyczącej ciągu technologicznego do odwadniania osadów.
Odpowiedź:
Zamawiający w SIWZ określił parametry wszystkich niezbędnych urządzeń wchodzących w skład ciągu technologicznego do odwadniania osadów. Do zadań Wykonawcy należy dostawa i montaż w/w urządzeń w istniejącym pomieszczeniu oraz ustawienie przenośnika ślimakowego przed budynkiem. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji placu budowy.
Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany treści SIWZ.
