Choceń, dnia 12.01.2017 r.

ZP.271.1.2017

WYJAŚNIENIA NR 1 ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa dróg gminnych nr 190726C, 190728C, 190731C w m. Choceń, Ząbin i Szczutkowo, nr sprawy: ZP.271.1.2017

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Proszę o podanie parametrów dla znaku aktywnego. Pozycja kosztorysowa oraz Specyfikacje Techniczne nie opisują niezbędnych do wyceny parametrów znaku aktywnego (mocy urządzenia, typu – „chodzący ludzik”, „pulsujący ludzik”).

Wyjaśnienia:  Znak aktywny typu „pulsujący ludzik” zgodnie z kosztorysem.

2. Proszę o potwierdzenie, że oznakowanie należy wykonać znakami folii typu 1. Według Specyfikacji jest to folia typu 1, natomiast opis techniczny mówi raz o folii typu 1, innym razem o folii typu 2.

Wyjaśnienia: Oznakowanie należy wykonać znakami folii typu 1.

3. Dotyczy drogi nr 190726C (chodnik): zgodnie z kosztorysem ilość gruntu do wywozu to 50,35 m3, natomiast zgodnie ze Specyfikacją – 61,70 m3. Proszę o naniesienie odpowiednich zmian do kosztorysu ofertowego.

Wyjaśnienia: Zgodnie z kosztorysem.

4. Dotyczy drogi nr 190728C: Proszę o zwiększenie ilości znaków typu E – drogowskazy z 6 szt. na 8 szt. Zgodnie z planem oznakowania 2 znaki typu E należy ustawić obustronnie, co daje ilość 8 szt.

Wyjaśnienia: Zgodnie z kosztorysem. Policzyć 2 znaki w cenie obustronnych.

5. Dotyczy drogi nr 190728C: Proszę o podanie typu barier drogowych zamiennych (N?W?) zamiast barier SP09 oraz długości odcinków początkowych i końcowych barier.

Wyjaśnienia: Bariery SP09, długości odcinków początkowych i końcowych barier są takie same i wynoszą po 4 m.

6. Dotyczy drogi nr 190728C (podbudowa): Zgodnie z pozycją kosztorysową nr 3 należy gr. warstwy odcinającej wynosi 5 cm, natomiast zgodnie z Specyfikacją jest to 10 cm. Proszę o potwierdzenie, że podana w kosztorysie grubość jest właściwa lub o naniesienie zmian do kosztorysu.

Wyjaśnienia: Zgodnie z kosztorysem.

7. W Specyfikacji dla geokraty podane są parametry dla geowłókniny. Proszę o podanie parametrów dla geokraty, jaką należy zastosować. Specyfikacja podaje jedynie materiał, z jakiego ma być wykonana. Brak jest parametrów wytrzymałościowych.

Wyjaśnienia: Geokrata wysokości 50 mm.

8. Proszę o podanie kategorii ruchu dla dróg objętych przedmiotem zamówienia. Jedynie dla drogi nr 190726C (KR1).

Wyjaśnienia: Kategoria ruchu dla dróg objętych przedmiotem zamówienia KR1.

9. Dotyczy drogi nr 190728C: Proszę o wskazanie, które z przekrojów konstrukcyjnych są wiążące: podane w opisie technicznym projektu, wskazane na przekrojach, czy w kosztorysie, ponieważ różnią się od siebie.

Wyjaśnienia: Zgodnie z kosztorysem.