Choceń, dnia 12.01.2017 r.

ZP.271.1.2017

WYJAŚNIENIA NR 2 ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa dróg gminnych nr 190726C, 190728C, 190731C w m. Choceń, Ząbin i Szczutkowo, nr sprawy: ZP.271.1.2017

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1.W SST „D- 10.07.01 (CPV 45233253-7) ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE” w zakresie ujęto roboty na drodze gminnej w miejscowości Choceń, natomiast w przedmiarze robót nie ma takiej pozycji. Prosimy o sprecyzowanie, w której miejscowości będą wykonywane te roboty.

Wyjaśnienia: Powinno być w SST „D- 10.07.01 (CPV 45233253-7) ZJAZDY, zgodnie z przedmiarem.

2. Czy w konstrukcji poboczy i zjazdów można zastosować kruszywo inne niż wapienne?

Wyjaśnienia: Nie.

3. Prosimy o określenie materiału na podsypkę pod kostkę (konstrukcja chodnika). Przedmiar robót wskazuje na podsypkę cementowo- piaskową, natomiast SST na podsypkę piaskową.

Wyjaśnienia: Podsypka cementowo-piaskowa.

4. Prosimy o określenie wytrzymałości  na ściskanie podsypki pod krawężniki, obrzeża oraz oporniki.

Wyjaśnienia: Według Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

5.  Prosimy o określenie prawidłowej klasy betonu ławy betonowej pod krawężniki. Przedmiar wskazuje na klasę C10-12, natomiast SST na klasę C12-15.

Wyjaśnienia: Zgodnie z przedmiarem.

6. Prosimy o określenie prawidłowego materiału na ławę pod obrzeża betonowe. Przedmiar wskazuje na beton klasy C10-12, natomiast SST na piasek lub żwir.

Wyjaśnienia: Zgodnie z przedmiarem.

7. Informujemy, że powstała aktualizacja wymagań WT-1 oraz WT-2. Czy Zamawiający akceptuje zaprojektowanie mieszanki na podstawie wymagań wobec kruszyw i nawierzchni według  WT-1 2014 oraz WT-2 2014.

Wyjaśnienia: Tak.

8. Zwracamy się o zamieszczenie wymagań przez Zamawiającego dla warstwy AC11S, KR1.

Wyjaśnienia: Zamieszczono wymagania dla warstwy AC11S, KR1.