[image: image1.png]OBIEKT: |Oswietlenie drogowe gm. Choceri.

Program LEONARDO wersja 2.20
KOSZTORYS -~ NAKtADCZY | Prawa autorskie

----------------------------------------------------------------- INWESTPROJEKT-SEUPSK 2001

ALGORYTM: 2
Mat = M+Mp
Kz = Mat*0.00%
= (R+$)*0.00%
Zysk = (R+S+Kp)*0.00%
RAZEM = R+Mat+S+Kz+Kp+Zysk
W-X . TABELA ELEMENTOW SCALONYCH OBIEKTU w/g CEN 03 wyk.dn:2007.03.30 str. 1
R za okresy: R-0 . M-0 . S-0 . T-0

e ke ke _k—k—k_k=k kk=k X A X K ONTEC WYDRUK U-*-kosko




[image: image2.png]9
OBIEKT: |Oswietlenie drogowe gm. Chocen.
Program LEONARDO wersja 2.20
KOSZTORYS ~ NAKLADCZY Prawa autorskie
----------------------------------------------------------------- INWESTPROJEKT-SLUPSK 2001

W-2. NAKLADY RZECZOWE w/g CEN 03 wyk.dn:2007.03.30 str. 1

LP,V NAZWY [NAKEAD.J] |JM.| NAKLAD CENA[z1] ROBOCIZNA MATERIALY SPRZET
ZANODOW, MATERIALOW i SPRZETU
11 Yo, [3] 4 | s | 6 | 7 | 8
Linia kablowa - oswietlenie. /
I R 510 .
10{0303-01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75mm
— 100 m 2.69
Rob.[Razem robocizna [12.82]|r-q| 34.486| | | |
Mat. | 7580064 Rura ostonowa DVK | :
75mm-typu"AROTA" * [104.0]| m 279.76 |

Sprz.|39511 Samochdd dostawczy do 0.9 t * [0.39]|m-g| 1.049 |
39521 Samochéd skrzyniowy do 5 t * [0.55]|m-g| 1.48 |

KNR 5-10
2010103-02 Uktadanie reczne w rowach kablowych kabli wielozytowych o
masie do 1 kg/m - YAKY 4x25mm2

, 00m 354

Rob.[Razem robocizna [6.46]|r-g|  228.684 ’ ; ‘

_______________________________________________ e e e e e e e e e e mmmmm———————————
Mat. |1200203 Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 * [0.05]|kg 1.77

1050000 Benzyna do ekstrakcji * [0.55]|dm3 19.47

1030499 Wazelina techniczna * [1.11]kg 38.94

1512200 Lakier asfaltowy ogdlnego

stos.czarny* [0.09] |dm3 3.186

7640100 Opaska kablowa typu OKi * [10.01|szt 354.0

1560414 Folia kalandrowana z PCW

uplastycz.0.4-0.6mm* [42.0]|m2 1486.8

8190600 Stupek oznaczeniowy SO

115x20x30cm* [1.5]|szt 53.1

2303200 Tasma wzo]acyjna Denso * [0.03]|m2 1.062
Sprz.|39511 Samochéd dostawczy do 0.9 t * [0.67]|m-g 23.718

39521 Samochéd skrzyniowy do 5 t * [0.82]|m-g 29.028

39971 Przyczepa do przewozenia kabli do

4t * [0.44]|m-g|  15.576

39113 Ciagnik kotowy 45-50 KM * [0.44]|m-g 15.576

31112 Zuraw samochodowy do 4 t * [0.44]|m-g 15.576

Razem pozycja 20

KR 5-10 ‘ .

30[0114-02 Uktadanie w rurach kabli wielozﬁowych o masie do 1 kg/m
- YAKY 4x25mm2

100m .- 2.69
Rob.[Razem robocizna [12.73]|r-g 34.244
Mat.|1200203 Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 * [0.04]|kg 0.108
1050000 Benzyna do ekstrakcji * [0.5]|dm3 1.345
1030499 Wazelina techniczna * [4.0]]kg 10.76
7640100 Opaska kablowa typu OKi * [8.0]|szt 21.52
Sprz. |39511 Samochéd dostawczy do 0.9 t * [0.67]|m-g 1.802
39971 Przyczepa do przewozenia kabli do
4t * [0.44]|m-g 1.184
39113 Ciagnik kotowy 45-50 KM * [0.44]|m-g 1.184
31112 Zuraw samochodowy do 4 t * [0.44]|m-g 1.184





[image: image3.png](70E * W-2. NAKEADY RZECZOWE w/g CEN 03 wyk .dn:2007.03.30 str. 2
za okresy: R-0 kS .

KNR 2-01
40(0707-05 Wykopy reczne wraz z zasypywaniem dla stupw
oéwietleniowych, gt.wykopu do 2m,kat.gruntu III
> 100 m3 gruntu 0.44

KNR 5-10
50{0709-05 Mefhaniczne stawianie stupéw oswietleniowych typu WZ-9
1 szt 40.0
Rb.JRazem robocizna e e s e /
Mat. 8120801 Stup oéwietleniowy 0Z-9 * [1.0]|szt i T R
2220528 Ptyta stopowa 0.3 x 0.3 * [1.0]|szt 40.0
1700301 Cement portlandzki zwykty 32.5
* . B [0.11]} t 4.4
1602502 Zwir * [0.243]|t 9.72
1601897 Piasek zwykty * / [0.123]|m3 4.92
Sprz.|31112 Zuraw samochodowy do 4 t * [1.64]|m-g P e TR T
29521 Samoch6d skrzyniowy do 5t * [0.45}|m-g 18.0
30651 Przyczepa duzycowa do samochodu do 4.5
t* [0.4]|m-g 16.0

KNR 5-10
60|1002-01 Montaz na stupie wysiegnika typu WR1.5

Mat. |Wysiegnik typu WRL.5 [1.0]|szt 40.0 0.00
8340740 Konstrukcje stal.ocynk.proste do 2 kg R
* [2.0]|kg 80.0
Sprz.|39521 Samochéd skrzyniowy do5t* [0.06]|m-g| T T
39913 Podnognik montazowy samochodowy
hydrauliczny * i [0.371|m-g 14.8
Razem pozycja R
KIR 5-10 e
70|1005-07 Montaz opraw do lamp na zamontowanym wysiegniku,oprawy
o 1 lampie
1 szt 40.0

Mat.|7301243 Qprawy sodowe OUSC 150 * [1.0]|szt 40.0
7350697 Zarévki sodowe 150 W (WLS 150) * [1.0]|szt 40.0
Sprz.|39511 Samochéd dostawczy do 0.9t* [0.06]|m-g 2.4
39913 Podnoénik montazowy samochodowy
hydrauliczny * [0.35]|m-g 14.0
Razem pozycja e
|

80{1001-04 Montaz tabliczek bezpiecznikowych stupa





[image: image4.png]J0F W-2. NAKLADY RZECZOWE w/g CEN 03 wyk.dn:2007.03.30 str. 3
za okresy: R-0 , M-0 . S-0

KNR 5-14
90|0604-01 Mocowanie tabliczek opisowych kabla
. 1 szt 80.0
Rob.Razem robocizna [0.131]rg]  10.4] | | |
Mat.-é§é6226 ‘Tabliczka informac.na kabel -
grawer.* 5 [1.0]]szt 80.0

.139913 Podnosnik montazowy samochodowy

. 139913 Podnodnik montazowy samochodowy

. 7620591 Koricéwka kablowa AL 2KA- 25
m2 * [4.0]|szt 320.0
7660100 Uchwyt UKU * [1.0]|szt 80.0
7640100 Opaska kablowa typu OKi * [1.0]]szt 80.0

KNR 5-08 .
14010614-02 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych kat.gruntu III
100m  0.27
Rob.[Razem robocizna [30.36]|r-g| 8.198
Mat.]1101039 Pret stalowy St0 d:20mm * [247.0]1kg | 66.69
Sprz. 21815 Wibromtot-ZREMB(pograzacz uziemien BC
9LVS) * [15.9]|m-g 4.293

KNR 5-10
1004-01 Wciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego w ¥ /

stup.
10 m /1 przewodu  32.0

hydrauliczny *

KNR 5-10 .
1004-02 Wciaganie przewodéw z udziatem podno$nika samochodowego w \
wysiegnik na stupie /
/ 10 m /1 przewodu 8.0
Razem robocizna [0.88]|r-g| 7.04] | | |
7950807 Przew6d YDY 3x2.5mm2 * [10.4]| m | 83.2] | | |

hydrauliczny * [0.46] im-gt 3.68‘ !’

KNR 5-10
0604-07 Obrébka na sucho kabli z zytami miedzianymi o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych,U do 1 kV - zarobienie korica kabla

4-7ytowego

Norma indywidualna
0001-01 Dostarczenie kabla YAKY 4x25 mm2

72121 Spawarka transformatorowa do 500
A

Razem pozycja 140





[image: image5.png]0E W-2. NAKLADY RZECZOWE w/g CEN 03
za okresy: R-0

. M-0

KNR 13-21
0201-03
1 odcinek

KNR 13-21
0401-01

KNR 2-01
0310-02

KNR 2-01
180/0320-02 Zasypanie wykopu j.w.
100 m3
Rob.[Razem roboci [122.24]|r-q| 29.338
Razem pozy 5J a
KNR 5-10
190{0306-01 Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur

SRS 110 - za-pierwsza rure

Mat.|7580073 Rura ostonowa SRS 110 * [104.0]|m 49.92
2620203 Bale igl.l-str.strug.k1.III * [0.21]|m3 0.101
2601124 Krawedziaki iglaste obrzyn.k1.IIgr.4,

8* [0.42]|m3 0.202

Sprz.|39511 Samochéd dostawczy do 0.9 t * [0.74]|m-g 0.355
39521 Samochdd skrzyniowy do 5 t * - [1.83]|m-g 0.878
12730 Wiertnia typ HWP-27(do przepychu
rur) * [45.6]|m-g 21.888
81123 Zesp6t pradotwérczy 3-fazowy,przewoZny
20 kVA * [45.6]|m-g 21.888
Razem pozycja 190 -

KNR 5-10
200(0114-02 Uktadanie w rurach kabli wielozytowych o masie do 1 kg/m

- YAKY 4x25mm2

100 m
Rob.[Razem roboci z"n a B [12.73]|r-g 6.11
Mat.|1200203 Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 * [0.04]|kg 0.019
1050000 Benzyna do ekstrakcji * [0.5]|dm3 0.24
1030499-Wazelina techniczna * [4.0]|kg 1.92
7640100 Opaska kablowa typu OKi * [8.0]|szt 3.84
Sprz.|39511 Samochéd dostawczy do 0.9 t * [0.67]|m-g 0.322
39971 Przyczepa do przewozenia kabli do
4t * [0.44] |m-g 0.211
39113 Ciagnik kotowy 45-50 KM * [0.44]|m-g 0.211
31112 Zuraw samochodowy do 4 t * [0.44]|m-g 0.211

0.24

wyk.dn:2007.03.30 str. 4





