Choceń, dn. 13.05.2009 r.






Dot.: ZP-341-4/09 – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Choceń”.

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na otrzymane pytania do SIWZ:

W związku ze złożonym pytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póz. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Treść pytania:

    Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagani normy PN-EN 12050-4:2002

- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

Pytanie 2.

   W myśl art.8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymieniona okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź na pytania 1,2:

Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą spełniać warunki określone w ustawie „Prawo budowlane” oraz ustawie „O wyrobach budowlanych”. Obowiązki oraz odpowiedzialność Wykonawcy jest również opisana w tych ustawach. Zamawiający określił konieczność spełnienia tych warunków w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 2.3. Wymagania jakościowe i materiałowe.
