ZP-341-4/2010                                                                                        Choceń, 2010-05-27
                                                               OFERENCI

Przetargu Nieograniczonego

na: „POPRAWĘ INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ 

W GMINIE CHOCEŃ”


WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ nr 1
W związku ze złożonym pytaniem z dnia 24.05.2010 r. o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: „Poprawa infrastruktury wodno – ściekowej w Gminie Choceń” poprzez wykonanie ujęcia wód podziemnych w m. Choceń wraz z przyłączem wody nieuzdatnionej od studni głębinowej nr 5 do SUW w Choceniu, wykonanie ujęcia wód podziemnych w m. Śmiłowice wraz z przyłączem wody nieuzdatnionej od studni głębinowej nr 7 do SUW w Śmiłowicach. działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póz. zm.) wyjaśniam, co następuje:
Pytanie nr 1:
W treści podano zabudowę rur wiertniczych o średnicy 400 mm (wyciąganie) odpowiednio dla otworu nr 5 i nr 7 – do głębokości 90 m i 75 m oraz rur wiertniczych o średnicy 280 mm – również do głębokości 90 m i 75 m (rury te pozostają jako eksploatacyjne). W projektach geologiczno – technicznych otworów zaznaczono rury eksploatacyjne o średnicy 330 mm. Którą wersję przyjąć do wyceny.

Odpowiedź na pytanie:
Do wyceny należy przyjąć wersję zgodną z projektami geologiczno-technicznymi otworów.
 Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy
