ZP-341-2/08                                                                                        Choceń, 2008-04-15
                                                               OFERENCI

Przetargu Nieograniczonego

na: „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Choceniu”
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Urzędu Gminy w Choceniu zapytania  z dnia 10.04.2008 r. dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Choceniu” informujemy: 
Pytanie:

W związku z nieprecyzyjną odpowiedzią na pytanie nr 1 zadane w naszym piśmie z dnia 09.04.2008 r. proszę o wyjaśnienie:
1. W jaki sposób Zamawiający rozliczać będzie ewentualne wprowadzone przez siebie zmiany („Zmiany mogą obejmować wykonanie dodatkowych lub zaniechanie niektórych prac, zastąpienie ich innymi, zmiany w zakresie ilości, kształtu, charakteru, rodzaju, usytuowania, wymiarów, poziomów, lub kierunku….”) o których mowa w § 16 ust 1 załączonej do SIWZ umowy? 
W związku z umożliwieniem oferentom wyceny w/w zmian i ujęcia ich w ryczałtowej cenie ofertowej, proszę o podanie szczegółowego zakresu i opisu, przewidywanych przez Zamawiającego robót dodatkowych i zamiennych.
Wyjaśnienia:

Opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne realizacji zamówienia określono w niniejszej specyfikacji oraz w załącznikach : Załącznik Nr 3 – Przedmiar

robót,  Załącznik Nr 4 – Specyfikacja techniczna wykonania robót (ST) i Dokumentacja 
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami oraz placem przyszłej budowy w celu sprawdzenia warunków wykonania zamówienia i ujęcia wszystkich czynników cenotwórczych związanych z prawidłowym wykonaniem zamówienia. A więc Oferent powinien skalkulować cenę w taki sposób aby obejmowała ona wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
W wyjaśnieniach z dnia 10.04.2008 r. Zamawiający w sposób precyzyjny i wyczerpujący udzielił odpowiedzi. 
Pytanie:
2. Ze względu na rozbieżności opisu projektu architektonicznego z opisem projektu konstrukcyjnego, dotyczącego pokrycia dachu Sali sportowej, proszę o wyjaśnienie, które rozwiązanie ma być zastosowane na obiekcie? Czy blacha perforowana ocieplana wełną mineralną i przykryta membraną termozgrzewalną czy płyty warstwowe np. typu TRAMONT gr. 15 cm? 
Wyjaśnienia:
Na obiekcie należy zastosować pokrycie dachu Sali sportowej opisane w części  architektonicznej tj. blacha trapezowa perforowana ocieplana wełną mineralną na paroiizolacji przykryte systemowo membramą termozgrzewalną

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy
