ZP-341-7/09                                                                                        Choceń, 2009-09-01
                                                               OFERENCI

Przetargu Nieograniczonego

na: „Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Choceń”

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

 W związku ze złożonym pytaniem z dnia 31.08.2009 r. o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Choceń”, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póz. zm.) wyjaśniam, co następuje:
Pytanie nr 1:
 Po przeanalizowaniu przedmiarów na kanalizację sanitarną z przyłączami, przepompowniami i infrastrukturą towarzyszącą – Choceń, Czerniewice, Wilkowiczki i Zakrzewek stwierdzono różnice w zakresie robót budowlano – montażowych wyszczególnionych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla tych miejscowości. Prosimy o potwierdzenie czy wymienione przedmiary są aktualne.
Pytanie nr  2.

 Z przedmiarów znajdujących się na stronie internetowej wynika po sumowaniu wszystkich sieci, że długość wynosi 25 284 mb. Prosimy o ustosunkowanie się do tej kwestii.
Odpowiedź na pytania 1 i 2:

Udostępnione na naszej stronie internetowej jako Załącznik nr 3 Przedmiary są jedynie dokumentem pomocniczym. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z przedmiotem zamówienia zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną  a także dokonać wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków wykonania zamówienia i ujęcia wszystkich czynników cenotwórczych związanych z prawidłowym wykonaniem zamówienia ( Załącznik nr 1 - SIWZ pkt. 1 – Przedmiot zamówienia). Przedmiary mają służyć tylko pomocą dla Wykonawców w celu przygotowania kosztorysu, natomiast brakujące elementy należy ująć w kosztorysie i wycenić. 
                                                                                           Wójt Gminy Choceń
                                                                                           Roman Nowakowski
Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

