                                                                                       
 
 Choceń, dnia 02.04.2014 r.
 ZP.271.4.2014                                                         
Wykonawcy Zamówienia
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ NR 1
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup urządzeń usprawniających oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody na terenie Gminy Choceń, nr sprawy: ZP.271.4.2014
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
Czy zamawiający dopuszcza zmianę średnicy studzienek przepompowni ścieków surowych z 800 na 750 mm, przy zachowaniu objętości roboczej?
Wyjaśnienia: 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany średnicy studzienek przepompowni ścieków surowych. Należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę średnicy studzienek przepompowni ścieków oczyszczonych z 600 na 620 mm, przy zachowaniu objętości roboczej?

Wyjaśnienia: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany średnicy studzienek przepompowni ścieków oczyszczonych. Należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
Pytanie 3: 
Czy zamawiający uzna za równoważne urządzenia zbudowane z GRP - żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym? Materiał ten znacznie przewyższa PEHD pod względem właściwości mechanicznych.
Wyjaśnienia: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt:
- dopuszcza się tylko zbiorniki monolityczne z PEHD. Nie dopuszcza się zbiorników spawanych, zgrzewanych i skręcanych. 
Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści SIWZ.
