                                                                                       
 
 Choceń, dnia 22.11.2012 r.
 ZP.271.4.2012                                                         
      OFERENCI

Przetargu Nieograniczonego

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Turystyczne zagospodarowanie Jeziora Borzymowskiego, nr sprawy: ZP.271.4.2012
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

W myśl art. 38 pkt 1 Ustawy Prawy Zamówień Publicznych prosimy o wyjaśnienie:
budynek administratora; domki letniskowe; schronisko; budynek sanitariatów.

Pytanie 1:
Brak w przedmiarach pozycji izolacji połaci dachowej wełną mineralną gr. 20 cm.
Wyjaśnienia: 
Należy wycenić izolację połaci dachowej wełną mineralną gr. 20 cm.
Pytanie 2:

Wykończenie ścian wewnętrzne w przedmiarach i opisach jest z płyty OSB na rysunku pokazana jest płyta karton gips. Jakiego materiału użyć? Prosimy podać rodzaj i grubość?

Wyjaśnienia: 

Wykończenie ścian wewnętrznych należy wykonać z płyt karton gips gr. 0,15 cm odpornych na wilgoć.

Pytanie 3: 
Ocieplenie ścian zewnętrznych w opisie widnieje wełna mineralna gr. 10 cm na rysunku gr. 15 cm. Prosimy o podanie grubości izolacji.

Wyjaśnienia: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać z wełny mineralnej gr. 15 cm.

Pytanie 4:

Brak w przedmiarze pozycji ocieplenia podłogi ze styropianu gr. 4 cm. Czy wycienić ocieplenie?

Wyjaśnienia: 

Należy wycenić ocieplenie podłogi ze styropianu gr. 4 cm.

Pytanie 5:

Brak w przedmiarze pozycji wykonania szlichty cementowej gr. 3 cm. Czy wycenić szlichtę?
Wyjaśnienia: 

Należy wycenić szlichtę cementową gr. 3 cm.

Pytanie 6:

W przedmiarach i opisach pokrycie posadzki widnieją płytki gres na rysunkach PCW. Jaki materiał użyć do wyceny?
Wyjaśnienia: 

Należy wycenić płytki gres.
Pytanie 7:

Pokrycie dachu w przedmiarach oraz w opisach widnieje gont bitumiczny na rysunkach blacha dachówkopodobna. Jaki materiał użyć do wyceny?
Wyjaśnienia: 

Należy wycenić gont bitumiczny.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści SIWZ.
