                                                                                       
 
 Choceń, dnia 26.07.2013 r.
 ZP.271.9.2013                                                         
      OFERENCI

Przetargu Nieograniczonego

WYJAŚNIENIA NR 2 ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Rewitalizacja zespołów parkowych oraz remont placu postojowego na terenie Gminy Choceń 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
Bardzo proszę o umieszczenie na stronie projektu elektrycznego. W dokumentacji brak jakichkolwiek informacji na temat instalacji elektrycznej, schematu, planu linii kablowych?

Wyjaśnienia: 
Zamieszczono rysunek rozdzielnicy budowlanej wraz z szafką oraz mapkę z lokalizacją ułożenia kabla elektrycznego w Parku w Śmiłowicach. W Parku w Choceniu nie będzie rozdzielnicy. Kabel zostanie poprowadzony ze słupa i rozprowadzony w parku. Zamieszczono mapkę z lokalizacją ułożenia kabla elektrycznego w Parku w Choceniu.  Przyłącze w parkach będzie tymczasowe instalowane na czas sezonu letniego, po upływie którego zostanie zdemontowane. W związku z powyższym nie było konieczności sporządzania projektu budowlanego.
Pytanie 2:

W kosztorysie budowlanym są 2 szt. lamp, natomiast w opisie projektu budowlanego 8 szt. Proszę o doprecyzowanie informacji o ilości oraz rodzaju lamp.
Wyjaśnienia: 

W przedmiarze oraz w projekcie budowlanym dotyczącym Parku w Śmiłowicach są 2 lampy parkowe z okrągłym kloszem, natomiast w przedmiarze oraz w projekcie budowlanym dotyczącym Parku w Choceniu jest 8 latarni oświetleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego. Szczegółowy opis lamp znajduje się w projektach budowlanych.
