                                                                                       
 
 Choceń, dnia 08.04.2014 r.
 ZP.271.4.2014                                                         
Wykonawcy Zamówienia
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ NR 2
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup urządzeń usprawniających oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody na terenie Gminy Choceń, nr sprawy: ZP.271.4.2014
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
W dokumentacji przetargowej, Zamawiający wskazał pojemności osadników gnilnych: 2500, 3000 i 4000 litrów. Czy  określone przez Zamawiającego pojemności są pojemnościami całkowitymi (brutto) czy pojemnościami czynnymi (netto) oczyszczalni?
Wyjaśnienia: 
Określone przez Zamawiającego pojemności są pojemnościami całkowitymi brutto.
Pytanie 2:

Czy zamawiający wymaga załączenia do oferty Pełnego raportu/Protokołu z badań, wystawionego przez laboratorium notyfikowane potwierdzającego zgodność oferowanych osadników z normą PN-EN 12566-1?
Wyjaśnienia: 
Zamawiający wymaga, aby oferowane osadniki gnilne posiadały zgodność z normą PN-EN 12566-1/A1 potwierdzoną pełnym raportem z badań zgodnym z normą PN-EN 12566-1/A1, wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską. Raport należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.  
Pytanie 3: 
W STWiOR, Zamawiający pisze: W koszu filtra powinna być puzzolana (naturalna porowata skała powulkaniczna lub wkład lamelowy). Czy zamawiający, dopuszcza inne wyposażenie kosza filtracyjnego osadnika?
Wyjaśnienia: 
Zamawiający dopuszcza inne wyposażenie kosza filtracyjnego osadnika np. w postaci kształtek z tworzywa sztucznego.
Pytanie 4: 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie do osadników o pojemności 2500 litrów, osadników równoważnych o pojemności 3000 litrów?
Wyjaśnienia: 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania osadników o większej pojemności od zaprojektowanej. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarami, które stanowią integralną część SIWZ.
Pytanie 5: 

Norma na którą powołuje się Zamawiający nie określa czy osadniki mają być jedno czy też dwukomorowe. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie osadników jednokomorowych?
Wyjaśnienia: 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania osadników jednokomorowych. 
Pytanie 6: 

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty Aprobaty Technicznej na studzienki i na drenaż rozsączający?

Wyjaśnienia: 
Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty Aprobaty Technicznej na studzienki rozdzielcze i drenaż rozsączający.
Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści SIWZ.
 

 
 
 
 
 
 
