Choceń, dnia 14.08.2009 roku	
	
....................................................	
(oznaczenie Zamawiającego)	
	
Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZP – 341-7 / 2009.	
	
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-341-7/2009 w trybie 
przetargu nieograniczonego	
		
na Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	
(przedmiot zamówienia)	
	
WYJAŚNIENIE	
treści SIWZ	
	
Gmina Choceń, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia                                           	
	
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę Sali Gimnastycznej przy Szko0le Podstawowej w Wilkowicach	

Pytanie nr 1	
Brak dokumentacji kotłowni olejowej (schematu technologicznego i opisu projektu technicznego kotłowni).	
Odpowiedź	
Schemat kotłowni olejowej – rys. Nr 4- uzupełniono dokumentację SIWZ
Opis rozbudowy kotłowni olejowej – pkt 4.0. – uzupełniono dokumentację SIWZ	
Pytanie nr 2
Brak opisu projektu technicznego wentylacji, wod-kan i c.o.	
Odpowiedź	
Rys nr 2 – łącznik rzut przyziemia. Instalacja grzewcza, ppoż i went. mech. Opis projektu technicznego – pkt 5.0 – 12.0 – uzupełniono dokumentację SIWZ	
Pytanie nr 3
Z dokumentacji wynika, że przyłącze wodociągowe do nowo projektowanego obiektu należy wykonać z istniejącej kotłowni. Prosimy o podanie lokalizacji tego pomieszczenia gdyż na podstawie zamieszczonych rysunków nie ma możliwości sprawdzenia zgodności obmiarów z dokumentacją dla w/w przyłącza	
Odpowiedź
Odległość wynosi 25,0 m. Zgodnie z pkt 1.2 oraz 3.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z placem przyszłej budowy w celu sprawdzenia warunków wykonania zamówienia i ujęcia wszystkich czynników cenotwórczych związanych z prawidłowym wykonaniem zamówienia.	
Pytanie nr 4
Z uwagi na to, że zamieszczony projekt zagospodarowania terenu jest bardzo nieczytelny prosimy o potwierdzenie, że zagospodarowanie terenu obejmuje tylko wykonanie 148 m² nawierzchni z kostki (bez wspomnianych w projekcie nowo projektowanych szpalerów zieleni oraz innych nawierzchni).
Odpowiedź
Przedmiar robót – poz. nr 162 – potwierdzam 148,8 m². Zgodnie z pkt 1.2 SIWZ przedmiar robot powinien być odczytywany w powiązaniu z dokumentacją projektową, warunkami umownymi oraz specyfikacjami technicznymi.
Pytanie nr 5
Prosimy o potwierdzenie, że płatwie i stężenia konstrukcji dachu należy wycenić z drewna litego (jakiego?) nie zaś kolejnego jak konstrukcja łuków.
Odpowiedź
Elementy pomocnicze konstrukcji dachowej: płatwie, stężnie zaprojektowano z drewna litego klasy nie niższej niż C30 (wytrzymałość na zginanie w MPa przy wilgotności drewna 15 %) , dopuszcza się zastosowanie drewna klejonego lecz klasy nie niższej niż C30.
Pytanie nr 6
Czy do wyceny przyjąć okna z obustronnym kolorem i obustronną szybą bezpieczną.
Odpowiedź
Stolarka okienna PCV w kolorze szarym obustronnie z wypełnieniem szybą bezpieczną.
Pytanie nr 7
Prosimy o podanie schematu trybun.
Odpowiedź
Dołączono rysunek – widownia typu TW 1 WAMAT SP ZOO – uzupełniono dokumentację SIWZ
Pytanie nr 8
Jaki rodzaj podłogi sportowej należy przyjąć do wyceny. W kosztorysie jest podłoga sportowa kompletna typu Sport  Module z nawierzchnią a w projekcie jest Linosom Tarkett Combiply.
Odpowiedź
Podłoga sportowa zgodnie z projektem Linosom Tarkett Combiply lub równoważne.
Pytanie nr 9
W kosztorysie elektrycznym poz. 28 zaniżono ilość przewodów.
Odpowiedź
Ostateczna ilość przewodów do wyceny oszacować na podstawie projektu budowlanego.

	
Zamawiający nie przedłuża termin składania ofert. 	

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.	
	
Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski	
(podpis kierownika Zamawiającego)