ZP-341-3/2010                                                                                        Choceń, 2010-04-28
                                                               OFERENCI

Przetargu Nieograniczonego

na: „POPRAWĘ INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ 

W GMINIE CHOCEŃ”

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ nr 2
W związku ze złożonym pytaniem z dnia 23.04.2009 r. o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: „Poprawa infrastruktury wodno – ściekowej w Gminie Choceń”, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póz. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1:
Czy w świetle zapisów znowelizowanego Prawa Zamówień Publicznych – art. 30, wymienione w specyfikacji osadniki gnilne, powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane):

- osadniki gnilne – wymagania normy PN – EN 12566-1 i posiadać oznakowanie CE? 

Czy do oferty należy dołączyć Deklaracje Zgodności z normą PN-EN 12566-1 wraz ze zmianą PN-EN 12566-1/A1 i załączyć protokoły z badań wykonane przez notyfikowane laboratorium?

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie osadników jednokomorowych polietylenowych, które posiadają Aprobatę Techniczną oraz są produkowane zgodnie z normą PN-EN 12566-1/A1 i posiadają oznakowanie CE?
Pytanie nr 3:

W Specyfikacji Technicznej opisano wymagania dotyczące elementów przydomowych oczyszczalni ścieków, m. in.  drenażu rozsączającego i studzienek rozdzielczych.

Czy Zamawiający wymaga posiadania na w/w elementy Deklaracji zgodności z Aprobatami Technicznymi wydanymi przez Instytut Ochrony Środowiska? Czy do oferty należy dołączyć Deklaracje zgodności na w/w elementy?

Pytanie nr 4:
W SIWZ, w punkcie IX F, zamawiający żąda od wykonawców:

„zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane materiały odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – ( certyfikaty lub oświadczenie, że materiały, które będą wbudowane, będą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego ( Dz.U. z 2006 r. Nr 156 , poz. 1118  z późn. zm.) . 
Czy w przypadku materiałów: osadników gnilnych, produkowanych zgodnie z normą PN-EN 12566-1 wraz ze zmianą PN-EN 12566-1/A1 posiadających oznakowanie CE, wystarczającym dokumentem będzie PROTOKÓŁ z badania zgodności typu wyrobu z wynikami badań, wydanymi przez Jednostkę Notyfikowaną?

Odpowiedź na pytania 1, 2, 3, 4: 

 Wyroby budowlane wymienione w specyfikacji powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm i być zgodne z  zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. z.m.). Obowiązki oraz odpowiedzialność Wykonawcy jest opisana w tych ustawach. Osadniki gnilne jak również pozostałe elementy oczyszczalni powinny spełniać wymagania Polskich Norm.


Na etapie składnia ofert, Wykonawca powinien dołączyć: oświadczenie, że materiały, które będą wbudowane, będą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego ( Dz.U. z 2006 r. Nr 156 , poz. 1118  z późn. zm.) lub 
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane materiały odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj. aktualne certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności.







        Wójt Gminy Choceń

                                                                                           Roman Nowakowski
Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

