                                                                                       
 
 Choceń, dnia 23.11.2012 r.
 ZP.271.4.2012                                                         
      OFERENCI

Przetargu Nieograniczonego

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Turystyczne zagospodarowanie Jeziora Borzymowskiego, nr sprawy: ZP.271.4.2012
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Prosimy o podanie jaką ilość należy wpić pali fi 20 cm przy budowie pomostu. Mianowicie  w przedmiarze robót jest do wbicia 32 szt. Natomiast z rysunku Nr 2 wynika, że należy wbić 47 szt. pali. Prosimy o podanie również jakiej długości pale Zamawiający przewiduje do wbicia?

Wyjaśnienia:

Należy wbić 47 szt. pali o długości12 m.
Pytanie 2

Prosimy o podanie prawidłowego wymiaru pomostu. Mianowicie w opisie mowa jest o pomoście głównym o wym. 10x10 oraz o pomoście (ława) o wym. 15x2,5m, natomiast z rys. nr 2 wynika, że wymiar pomostu głównego to 12x10 m. Ta rozbieżność rzutuje na błędną ilość w przedmiarze robót oszczepów, desek podkładu, dźwigarów pomostu i wsporników pomostu. Jeśli pomost ma być wykonany zgodnie z rysunkiem nr 2 to prosimy o korektę obmiaru tych pozycji.

Wyjaśnienia:

Prawidłowe wymiary pomostu przedstawia rys. nr 2 który wynosi 157,50 m.

Pytanie 3

Prosimy o podanie prawidłowej ilości opraw w domkach letniskowych. W przedmiarze robót jest mowa o montażu 50 szt ( na 10 domków), ale z rysunku branży elektrycznej nr 1 wynika iż należy zamontować 4 szt. opraw sufitowych i 3 szt. opraw ściennych.

Wyjaśnienia:

Należy wycenić ilość opraw zgodnie z rys. nr 1 branży elektrycznej.

Pytanie 4

W przedmiarze robót Zasilanie zalicznikowe mowa jest o ułożeniu kabli YAKY 5x25 mm2 i YAKY 5x35 mm2, natomiast brak jest nakładów na kopanie rowów pod w/w kable. Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie rowów kablowych?

Wyjaśnienia:

W ofercie należy wycenić kopanie rowów pod w/w kabel.

Pytanie 5

W przedmiarze robót wymagane jest montaż 3 szt. zbiorników szczelnych> Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być te zbiorniki i o jakiej objętości.

Wyjaśnienia:

Zbiorniki maja być z laminatu poliestrowo-szklanego o poj. 8000l.

Pytanie 6

Prosimy o podanie prawidłowej ilości m2 okien jakie należy zamontować w budynkach letniskowych. W przedmiarze mowa jest o montażu 4 okien o wym. 1,2x1,2 oraz jednego okna 0,9x0,9 m, natomiast w zestawieniu stolarki budynków letniskowych mowa jest o montażu 2 szt. okien 1,0x1,0 m, 1 szt. okna 1,2x1,0 m i jednej szt. okna 0,5x1,0m. Czy należy przedmiar okien skorygować do ilości z zestawienia

Wyjaśnienia:

Przedmiar należy skorygować do ilości okien w zestawieniu.

Pytanie  7

Prosimy o podanie prawidłowej ilości m2 okien jakie należy zamontować w schronisku. W przedmiarze mowa jest o montażu 12 okien o wym.1,2x1,2 m oraz o dwóch oknach 0,9x0,9 m natomiast w zestawieniu stolarki schroniska mowa jest jedynie o montażu 12 szt. okien 1,2x1,2 m. Czy należy przedmiar okien skorygować do ilości zestawienia.

Wyjaśnienia:

W zestawieniu stolarki jest okien 11 szt. 1,2x1,2 m, które należy skorygować w przedmiarze.

Pytanie 8

Czy zamawiający zezwala na zastąpienie stolarki okiennej i drzwiowej, która ma być wykonana z drzewa na stolarkę okienną i drzwiową wykonaną z PCV laminowaną w kolorze brązowym?

Wyjaśnienia:

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści SIWZ.
