                                                                                       
 
 Choceń, dnia 26.07.2013 r.
 ZP.271.9.2013                                                         
      OFERENCI

Przetargu Nieograniczonego

WYJAŚNIENIA NR 3 ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Rewitalizacja zespołów parkowych oraz remont placu postojowego na terenie Gminy Choceń 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
W projekcie opisano, że do przyłącza wod-kan. związanego z fontanną oraz do założenia fontanny w Parku w Choceniu opracowano osobny projekt – prosimy o zamieszczenie tego projektu.
Wyjaśnienia: 
Zamieszczono projekt budowlany przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz opis do fontanny w Parku w Choceniu.
Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy przyłącze wod-kan. w Parku w Śmiłowicach?
Wyjaśnienia: 

W Parku w Śmiłowicach należy wykonać tylko przyłącze wodociągowe, które będzie służyło do celów socjalnych podczas organizowanych okolicznościowych imprez. Zamieszczono projekt budowlany przyłącza wodociągowego w Parku w Śmiłowicach.
Pytanie 3:
Proszę o wyjaśnienie niezgodności dot. Projektu do Parku w Choceniu. Opisano tam zamieszczenie tablic regulaminowo-informacyjnych w ilości – 2 szt. Nie ujęto ich w przedmiarze, czy należy doliczyć te tablice?
Wyjaśnienia: 
Tablice regulaminowo-informacyjne pomyłkowo nie zostały ujęte w przedmiarze. Należy je wycenić. 
Pytanie 4:
Proszę o wyjaśnienie niezgodności dot. Projektu do Parku w Śmiłowicach. W załączniku opisano zamieszczenie 3 szt. urządzeń zabawowych, a w przedmiarze ujęto 2 szt. brak Huśtawki wahadłowej podwójnej. Czy należy ją doliczyć w przedmiarze?
Wyjaśnienia: 
Huśtawka wahadłowa podwójna pomyłkowo nie została ujęta w przedmiarze. Należy ją wycenić.
