                                                                                       
 
 Choceń, dnia 30.07.2013 r.
 ZP.271.9.2013                                                         
      OFERENCI

Przetargu Nieograniczonego

WYJAŚNIENIA NR 4 ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Rewitalizacja zespołów parkowych oraz remont placu postojowego na terenie Gminy Choceń 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

W związku z zamiarem złożenia oferty do przetargu na Rewitalizację zespołów parkowych oraz remont placu postojowego na terenie Gminy Choceń prosimy o uściślenie przedmiotu zamówienia

Śmiłowice:

Pytanie 1:
Ilości odbudowy alejek ogrodowych w parku Śmiłowice. Według przedmiarów 180 m². Według dokumentacji na długości 1500 m.
Wyjaśnienia: 
Do wyceny wartości zamówienia należy przyjąć 1800 m2.
Pytanie 2:
Budowy sceny – wymiary sceny według projektu (rysunek) 7x12=84 m² - kostka brukowa kostka brukowa na scenie według przedmiaru i opisu – 50 m².
Wyjaśnienia: 

Właściwy wymiar sceny w parku w Śmiłowicach wynosi 50 m², taką wielkość należy wycenić.

Pytanie 3:
Czy nasyp naziemny pod scenę ma być umocniony materacem gabionowym, jeśli tak prosimy o podanie ilości i wymiarów.
Wyjaśnienia: 
Nasyp naziemny pod scenę ma być umocniony materacem gabionowym o łącznej powierzchni 76 m2. 

Wymiary materaca gabionowego:

2m szeroki od krawędzi sceny o długości 14 m = 28 m2
2m szeroki od krawędzi sceny o długości 14 m = 28 m2
2m szeroki od krawędzi sceny o długości 5 m = 10 m2
2m szeroki od krawędzi sceny o długości 5 m = 10 m2
Pytanie 4:
W przedmiarach jest pozycja scena drewniana – 1 szt. Proszę o uściślenie czego dotyczy ta pozycja, ponieważ w dokumentacji nie ma informacji o scenie drewnianej.
Wyjaśnienia: 
Scena drewniana pomyłkowo została ujęta w przedmiarze nie należy jej wyceniać

Choceń

Pytanie 1:
W jakich pojemnikach (wielkość) należy dostarczyć krzewy do nasadzeń

Wyjaśnienia: 
Krzewy do nasadzeń należy dostarczyć w pojemnikach C-2.

Pytanie 2:

Jaki jest obwód pnia i wysokość drzew do nasadzeń.
Wyjaśnienia: 
Obwód pnia i wysokość drzew:

buk pospolity – obwód pnia 10-12 cm wysokość 2 m.

oliwnik wąskolistny- wysokość 1 -1,5 m, obwód zależny od wysokości.

