ZP-341-2/08                                                                                        Choceń, 2008-04-18
                                                               OFERENCI

Przetargu Nieograniczonego

na: „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Choceniu”
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ cz. IV
W odpowiedzi na skierowane do Urzędu Gminy w Choceniu zapytania  z dnia 17.04.2008 r. dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Choceniu” informujemy: 
Pytanie:
1. W związku z wyjaśnieniami nr 2 – pismo ZP-341-2/08 z dnia 2008-04-15 – odpowiedź na pytanie nr 2 dotyczące pokrycia dachu Sali sportowej zwracamy się z prośbą o podanie parametrów technicznych:
- blachy trapezowej perforowanej /typ, grubość oraz długość i szerokość fali/
- wełny mineralnej /grubość, gęstość/
- membrany termozgrzewalnej /grubość, typ/

gdyż w dokumentacji brak tych danych.

Prosimy o podanie, które pozycje przedmiaru załączone do SIWZ należy skorygować. Prosimy również podać podstawy wyceny oraz ilości, aby wszyscy uczestnicy mogli przygotować porównywalne oferty."

Wyjaśnienia:
Pokrycie dachu Sali sportowej

Blacha trapezowa wysokość 55 mm grubość blachy 1mm o wskaźniku wytrzymałości min W=20cm3    np. huta Florian, blachy Pruszyński T-55.

Pokrycie -systemowe rozwiązania np. firmy Rockwool

- folia paraizolacyjna Rockwool

- ocieplenie  monorock max, gr 20 cm

- papa podkładowa mocowana mechanicznie

- papa wierzchnia termozgrzewalna

Pytanie:
2. W niektórych miejscach przedmiarów pojawiają się oznaczenia konkretnych producentów np.  POLSPORT Sp. c. Zielona Góra itd. Co jest niezgodne z ustawą. Czy w związku z tym mamy uznać miejsca w których znajdują się takie oznaczenia jakby zawierały zapis „lub równoważne”?
Wyjaśnienia:

Należy uznać miejsca w których znajdują się takie oznaczenia jakby zawierały zapis „ lub równoważne”.
