ZP-341-3/2010                                                                                        Choceń, 2010-04-21
                                                               OFERENCI

Przetargu Nieograniczonego

na: „POPRAWĘ INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ 

W GMINIE CHOCEŃ”

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ nr 1
W związku ze złożonym pytaniem z dnia 21.04.2009 r. o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: „Poprawa infrastruktury wodno – ściekowej w Gminie Choceń”, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póz. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1:
Zamawiający w ogłoszeniu o przetargu wskazuje konkretnego producenta (np. oczyszczalnia ścieków typu AWAS SBR 125 o przepustowości Q=18,75 m3 na dobę, oczyszczalnia ścieków typu AWAS SBR 100 o przepustowości Q=15,00 m3) bez umieszczenia zapisu „lub równoważne”, postąpił niezgodnie ze sposobem opisania przedmiotu zamówienia określonym w art. 7 ust. 2, art. 22 ust. 2, art. 29 i art. 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Czy w związku z powyższym Wykonawcy mają traktować opis w którym wymieniono konkretnego producenta tak jakby zawierał zapis „lub równoważne”?

Odpowiedź na pytanie:
Zgodnie z zapisem w SIWZ w Dziale III Opis przedmiotu zamówienia, umieszczono następującą uwagę, cytuję: „Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (propozycje w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia, wybrany w oparciu o tak sporządzoną ofertę, odpowiadać będzie jednak za dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej”.

                                                                                           Wójt Gminy Choceń

                                                                                           Roman Nowakowski
Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

